The Documentation

[Type the document subtitle]

[Your Name]

[Pick the date]

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

Table of Contents

[To update the table of contents, right click the message below and select Update Field (F9 on PC, ⌥⌘U on Mac).]

No table of contents entries found.

Pages

Page Tree

版本纪要
储能站点监控 (需UI)
储能充放收益分析  (需UI)
光伏综合效率报告  (需UI)
自选日期格式
采集数据展示最值

版本纪要

User Interface

储能站点监控 (需UI)

User Interface

Widget Table

| Note number | Name | Interactions | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 组织：支持选择该用户有权限的组织，默认选中所有 节点：单选。支持选择储能维度中，节点类型为【储能站点】、【储能柜】、【PCS】和【电池簇】的节点。默认选中第一个节点。 |
| 2 |  |  | 储能站点基本信息：取储能维度中节点类型为【储能站点】设置的基本信息，内容包括 1. 名称：储能站点的节点名称 2. 装机功率：最多显示2位小数 3. 装机容量：最多显示2位小数 4. 投运日期：日期格式根据用户信息配置显示 |
| 3 |  |  | 充电汇总：展示该站点的总充电量（反向有功电能） 1. 今日：查看当前日的日数据 2. 本月：查看当前月的月数据 3. 今年：查看当前年的年数据 4. 总计：投运日到到查看当前日的数据 注： - 小数固定2位 - 日期格式根据用户信息配置显示 |
| 4 |  |  | 放电汇总：展示该站点的总放电量（正向有功电能） 1. 今日：查看当前日的日数据 2. 本月：查看当前月的月数据 3. 今年：查看当前年的年数据 4. 总计：投运日到到查看当前日的数据 注： - 小数固定2位 - 日期格式根据用户信息配置显示 |
| 5 |  |  | 收益汇总：展示该站点的收益 1. 今日：查看当前日的日数据 2. 本月：查看当前月的月数据 3. 今年：查看当前年的年数据 4. 总计：投运日到到查看当前日的数据 储能站点收益 = 总放点收入 - 总充电成本 总放点收入 =使用总放电量，根据站点的放点费率计算总收入 总充电成本 =使用总充电量，根据站点的充点费率计算总成本 注： - 小数固定2位 - 日期格式根据用户信息配置显示 - 若用户没有收益权限，则不展示此块。 |
| 6 |  |  | 充放电量趋势分析：以柱状图、折线图的形式展示选择时间范围内的充放电量、累计效率。 根据选择的时间类型展示不同的信息，默认选中今天的小时数据 - 小时：仅展示充电量 和 放电量 - 日、月：展示充电量、放电量、累计效率 放电量 = 正向有功电能 充电量 = 反向有功电能 |
| 7 |  |  | 收益趋势分析：以柱状图的形式展示该储能站点选中时间的收益 时间支持选择小时、日、月，默认选中今天的小时数据 储能站点收益 = 总放点收入 - 总充电成本 总放点收入 =使用总放电量，根据站点的放点费率计算总收入 总充电成本 =使用总充电量，根据站点的充点费率计算总成本 注：若用户没有收益权限，则不展示此块。 |
| 8 |  |  | 拓扑监控：根据节点的层级配置，以拓扑图的形式展示该储能站点及其属下节点所关联设备的实时重点运行数据 此处进展示符合一下节点顺序的节点，否则不展示 节点顺序：储能电站 > 储能柜 举例：如果储能柜 的直接上级节点不是储能电站，就不展示该储能柜 |
| 9 |  |  | 并网点：展示并网点功率，取【储能站点】节点关联设备的【有功功率】 |
| 10 |  |  | 储能柜信息：根据节点顺序，从左往右，展示储能柜节点的信息 1. 储能柜图标：判断【储能柜】节点关联设备的【有功功率】 当【有功功率】> 0，该图标为放电状态（原型的绿色），该图标上面有往上箭头动画，代表放电中 当【有功功率】< 0，该图标为充电状态（原型的橙色），该图标上面有往下箭头动画，代表充电中 当【有功功率】= 0 或为空，图标为灰色，无箭头动画 2. 储能柜名称：取节点类型为储能柜的节点名称 3. 有功功率：取【储能柜】节点关联设备的【有功功率】 交互：点击储能柜图标或名称后，跳转到对应的储能柜看板页面 |
| 11 |  |  | 储能柜的基本信息：取维度节点设置的基本信息 1. 名称 2. 标称容量 3. 额定功率 4. 厂商：取关联设备的模型厂商 5. 投运日期 |
| 12 |  |  | 环境监控：此处展示选中储能柜的储能环境监控、储能液冷以及储能消防子节点关联设备的实时数据。 根据维度节点顺序，从左往右展示各个节点的设备数据。若未关联设备则不展示该节点的信息。一次最多展示3个节点的信息。若节点数量大于3，支持手动换页。 若该储能柜节点下没有储能环境监控、储能液冷以及储能消防子节点，则显示缺省状态 |
| 13 |  |  | 图表：展示节点类型对应的图标 标题：展示节点名称 |
| 14 |  |  | 节点关联设备的实时数据：按测点ID升序排列，展示该节点关联设备的测点名称及其实时AI及DI值。 1. 当数据类型为AI： - 测点名称：展示当前系统语言的测点名称 - 实时值：展示2位小数，单位展示当前系统语言的单位 2. 当数据类型为DI： - 测点名称：展示当前系统语言的测点名称 - 实时值：展示当前系统语言的枚举值定义 此处最多展示4个测点的信息。当可展示的测点数据大于4个时，显示「更多信息」按钮。鼠标停留在上面或点击时，以悬浮窗的形式展示其与的测点及其实时数据。 |
| 15 |  |  | 实时监控数据：展示该【储能柜】关联设备的以下测点实时数据 1. 【A相电压】 2.【B相电压】 3.【C相电压】 4.【A相电流】 5.【B相电流】 6.【C相电流】 7.【有功功率】 8.【A相有功功率】 9.【B相有功功率】 10.【C相有功功率】 11.【视在功率】 12.【功率因数】 13. 【频率】 |
| 16 |  |  | 运行功率趋势：以折线图的形式展示该储能柜的选中时间范围的【有功功率】。时间支持选分钟、小时，默认选中今天的分钟数据 |
| 17 |  |  | 充放电量趋势分析：以柱状图、折线图的形式展示选择时间范围内的充放电量、累计效率。 根据选择的时间类型展示不同的信息，默认选中今天的小时数据 - 小时：仅展示充电量 和 放电量 - 日、月：展示充电量、放电量、累计效率 放电量 = 正向有功电能 充电量 = 反向有功电能 |
| 18 |  |  | 储能维度的节点类型：可选择 - 储能站点 - 储能柜 - 储能环境监控 - 储能液冷 - 储能消防 - PCS - 电池簇 |
| 19 |  |  | 装机功率：必填，支持录入7位整数及3位小数 |
| 20 |  |  | 装机容量：必填，支持录入7位整数及3位小数 |
| 21 |  |  | 投运日期：选填 |
| 22 |  |  | 充电费率：选填，编辑状态为下拉框支持选择费率。 |
| 23 |  |  | 放电费率：选填，编辑状态为下拉框支持选择费率。 |
| 24 |  |  | 标称容量：必填，支持录入7位整数及3位小数 |
| 25 |  |  | 额定功率：必填，支持录入7位整数及3位小数 |
| 26 |  |  | 投运日期：选填 |

储能充放收益分析  (需UI)

User Interface

Widget Table

| Note number | Note |
| --- | --- |
| 1 | 组织：支持选择该用户有权限的组织，默认选中所有 节点：多选。支持选择储能维度中，节点类型为【储能站点】和【储能柜】的节点。默认选中第一个节点。 |
| 2 | 时间搜索：支持选日、月、年，且支持选择跨时间段。默认选中当前月份的日数据。搜索及限制逻辑与能耗洞察保持一致。 |
| 3 | 充电及放点收益趋势：以堆叠柱状图 折线图的形式，展示选中节点的选择时间范围内各分时的充电量、放电量、总效率、充电成本、放点收益以及总收入。 此处分「电量」和「收益」两Tab，默认选中电量Tab 当选中「电量」Tab 图表： - 一个时间点，展示两根柱子，代表充电量（左）和放电量（右）。各分时的数据堆叠在一个柱子上。 储能站点的时段根据【储能电站】配置的充电费率和放电费率。储能柜的时段根据上级【储能电站】配置的充电费率和放电费率。 当选中节点存在上下级关系时，此处仅使用父级节点的数据。举例：储能柜1是储能站点1的子节点，储能柜2是储能站点2的子节点，共4个节点。 a. 节点选中：储能柜1、储能站点1、储能柜2、储能站点2，此时使用储能站点1 和 储能站点2 的数据汇总。 b. 节点选中：储能柜1、储能站点1、储能柜2，此时使用储能站点1 和 储能柜2 的数据汇总。 - 折线图代表总效率 日总效率 = 当日放电量 / 当日充电量 月总效率 = 当月放电量 / 当月充电量 年总效率 = 当年放电量 / 当年充电量 汇总： 展示选择时间范围的各时段充放电量、总效率。 当选中节点存在上下级关系时，此处仅使用父级节点的数据。 |
| 4 | 当选中「收益」Tab 图表： - 一个时间点，展示两根柱子，代表充电成本（左）和放电收益（右）。各分时的数据堆叠在一个柱子上。 储能站点的时段、成本、收益根据【储能电站】配置的充电费率和放电费率进行计算。储能柜的时段、成本、收益根据上级【储能电站】配置的充电费率和放电费率。 当选中节点存在上下级关系时，此处仅使用父级节点的数据。 - 折线图代表总收入 日总收入 = 当日放电收益 - 当日充电成本 月总收入 = 当月放电收益 - 当月充电成本 年总收入 = 当年放电收益 - 当年充电成本 汇总： 展示选择时间范围的各时段充电成本、放电收益、总收入。 当选中节点存在上下级关系时，此处仅使用父级节点的数据。 |
| 5 | 列表展示所有选中节点的充电量、放电量、总效率、充电成本、放点收益以及总收入的明细。 |

光伏综合效率报告  (需UI)

User Interface

Widget Table

| Note number | Note |
| --- | --- |
| 1 | 组织：支持选择该用户有权限的组织，默认选中所有 节点：多选。支持选择光伏维度中，节点类型为【PV电站】的节点。默认选中第一个节点。 |
| 2 | 时间搜索：支持选小时、日、月、年，且支持选择跨时间段。默认选中今天的小时数据。搜索及限制逻辑与能耗洞察保持一致。 |
| 3 | 趋势图：内容根据选中节点、指标类型和时间范围进行展示。 指标类型支持单选，包括： 1. （默认）发电量（kWh）：取节点的正向有功电能 2. 上网电量（kWh）:取节点的上网电量 3. 自用电量（kWh）：发电量 - 上网电量 - 往储能的充电量 4. 等效小时数（h）：发电量 / 装机容量 注：装机容量取当前PV电站的装机容量 总计，展示选中节点在选择时间范围内的选中指标数据总和 |
| 4 | 列表：根据选中节点、时间范围展示数据。表头固定。 |
| 5 | {节点名称} Comprehensive Efficiency Analysis {开始时间} to {结束时间} |

自选日期格式

User Interface

Widget Table

| Note number | Note |
| --- | --- |
| 1 | 用户的日期格式偏好： 默认为YYYY-MM-DD。设置后后续页面展示及导出表格的日期显示都会有相应的变化。 下方根据选择的格式预览，当前日期在对应格式下的展示 |

采集数据展示最值

User Interface